## Page1
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
00:20 | 88,75 |  | 6,45 | 16,63 |  | 0,97 | 19 | 101,47 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,10 |  |  | 88,75 |  | 43,74 |  | 0,00 | 16,63
00:40 | 89,04 |  | 6,40 | 16,70 |  | 1,04 | 19 | 101,47 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,13 |  |  | 89,04 |  | 44,38 |  | 0,00 | 16,70
01:00 | 89,44 |  | 6,36 | 16,48 |  | 1,00 | 18 | 101,48 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,15 |  |  | 89,44 |  | 43,57 |  | 0,00 | 16,48
01:20 | 89,02 |  | 6,71 | 16,52 |  | 0,92 | 19 | 101,49 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,21 |  |  | 89,02 |  | 42,02 |  | 0,00 | 16,52
01:40 | 88,17 |  | 7,34 | 17,73 |  | 1,01 | 19 | 101,49 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,24 |  |  | 88,17 |  | 41,72 |  | 0,00 | 17,73
02:00 | 87,75 |  | 7,74 | 17,57 |  | 1,17 | 19 | 101,49 | 0,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,23 |  |  | 87,75 |  | 44,48 |  | 0,00 | 17,57
02:20 | 87,21 |  | 8,03 | 17,68 |  | 1,07 | 19 | 101,49 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,27 |  |  | 87,21 |  | 46,38 |  | 0,00 | 17,68
02:40 | 86,53 |  | 8,33 | 17,37 |  | 1,06 | 18 | 101,49 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,26 |  |  | 86,53 |  | 45,98 |  | 0,00 | 17,37
03:00 | 86,24 |  | 8,33 | 17,37 |  | 1,12 | 18 | 101,49 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,22 |  |  | 86,24 |  | 45,85 |  | 0,00 | 17,37
03:20 | 87,82 |  | 7,80 | 17,20 |  | 1,05 | 19 | 101,49 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,23 |  |  | 87,82 |  | 44,45 |  | 0,00 | 17,20
03:40 | 88,60 |  | 7,50 | 17,36 |  | 1,00 | 18 | 101,50 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,30 |  |  | 88,60 |  | 44,54 |  | 0,00 | 17,36
04:00 | 88,06 |  | 7,65 | 17,63 |  | 1,32 | 18 | 101,50 | 0,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,28 |  |  | 88,06 |  | 45,66 |  | 0,00 | 17,63
04:20 | 87,03 |  | 7,89 | 17,27 |  | 1,46 | 18 | 101,49 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,23 |  |  | 87,03 |  | 45,00 |  | 0,01 | 17,27
04:40 | 87,32 |  | 7,65 | 17,39 |  | 1,29 | 18 | 101,48 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,17 |  |  | 87,32 |  | 45,36 |  | 0,00 | 17,39
05:00 | 88,38 |  | 7,22 | 17,17 |  | 0,94 | 17 | 101,48 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,18 |  |  | 88,38 |  | 44,10 |  | 0,00 | 17,17
05:20 | 88,81 |  | 7,06 | 17,14 |  | 1,01 | 18 | 101,48 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,15 |  |  | 88,81 |  | 44,18 |  | 0,00 | 17,14
05:40 | 88,44 |  | 7,27 | 17,14 |  | 0,96 | 18 | 101,48 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,15 |  |  | 88,44 |  | 45,05 |  | 0,00 | 17,14
06:00 | 88,31 |  | 7,35 | 16,88 |  | 0,95 | 17 | 101,48 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,17 |  |  | 88,31 |  | 44,60 |  | 0,00 | 16,88
06:20 | 88,01 |  | 7,46 | 16,92 |  | 1,39 | 18 | 101,47 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,07 |  |  | 88,01 |  | 45,24 |  | 0,00 | 16,92
06:40 | 87,74 |  | 7,47 | 17,02 |  | 1,47 | 19 | 101,45 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,95 |  |  | 87,74 |  | 45,30 |  | 0,00 | 17,02
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 1 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
00:20 | 88,75 |  | 6,45 | 16,63 |  | 0,97 | 19 | 101,47 | 6,45 |  |  |  | 189,92 |  |  | 0,97 |  | 19,00
00:40 | 89,04 |  | 6,40 | 16,70 |  | 1,04 | 19 | 101,47 | 6,40 |  |  |  | 186,46 |  |  | 1,04 |  | 19,00
01:00 | 89,44 |  | 6,36 | 16,48 |  | 1,00 | 18 | 101,48 | 6,36 |  |  |  | 181,55 |  |  | 1,00 |  | 19,00
01:20 | 89,02 |  | 6,71 | 16,52 |  | 0,92 | 19 | 101,49 | 6,71 |  |  |  | 185,84 |  |  | 0,92 |  | 19,51
01:40 | 88,17 |  | 7,34 | 17,73 |  | 1,01 | 19 | 101,49 | 7,34 |  |  |  | 190,19 |  |  | 1,01 |  | 21,24
02:00 | 87,75 |  | 7,74 | 17,57 |  | 1,17 | 19 | 101,49 | 7,74 |  |  |  | 186,03 |  |  | 1,17 |  | 20,05
02:20 | 87,21 |  | 8,03 | 17,68 |  | 1,07 | 19 | 101,49 | 8,03 |  |  |  | 187,45 |  |  | 1,07 |  | 20,00
02:40 | 86,53 |  | 8,33 | 17,37 |  | 1,06 | 18 | 101,49 | 8,33 |  |  |  | 183,20 |  |  | 1,06 |  | 20,00
03:00 | 86,24 |  | 8,33 | 17,37 |  | 1,12 | 18 | 101,49 | 8,33 |  |  |  | 180,00 |  |  | 1,12 |  | 20,00
03:20 | 87,82 |  | 7,80 | 17,20 |  | 1,05 | 19 | 101,49 | 7,80 |  |  |  | 185,72 |  |  | 1,05 |  | 20,00
03:40 | 88,60 |  | 7,50 | 17,36 |  | 1,00 | 18 | 101,50 | 7,50 |  |  |  | 182,46 |  |  | 1,00 |  | 20,00
04:00 | 88,06 |  | 7,65 | 17,63 |  | 1,32 | 18 | 101,50 | 7,65 |  |  |  | 181,04 |  |  | 1,32 |  | 20,00
04:20 | 87,03 |  | 7,89 | 17,27 |  | 1,46 | 18 | 101,49 | 7,89 |  |  |  | 181,11 |  |  | 1,46 |  | 20,00
04:40 | 87,32 |  | 7,65 | 17,39 |  | 1,29 | 18 | 101,48 | 7,65 |  |  |  | 179,64 |  |  | 1,29 |  | 20,00
05:00 | 88,38 |  | 7,22 | 17,17 |  | 0,94 | 17 | 101,48 | 7,22 |  |  |  | 174,71 |  |  | 0,94 |  | 19,97
05:20 | 88,81 |  | 7,06 | 17,14 |  | 1,01 | 18 | 101,48 | 7,06 |  |  |  | 178,29 |  |  | 1,01 |  | 19,54
05:40 | 88,44 |  | 7,27 | 17,14 |  | 0,96 | 18 | 101,48 | 7,27 |  |  |  | 177,32 |  |  | 0,96 |  | 19,01
06:00 | 88,31 |  | 7,35 | 16,88 |  | 0,95 | 17 | 101,48 | 7,35 |  |  |  | 172,58 |  |  | 0,95 |  | 19,01
06:20 | 88,01 |  | 7,46 | 16,92 |  | 1,39 | 18 | 101,47 | 7,46 |  |  |  | 180,18 |  |  | 1,39 |  | 19,00
06:40 | 87,74 |  | 7,47 | 17,02 |  | 1,47 | 19 | 101,45 | 7,47 |  |  |  | 187,63 |  |  | 1,47 |  | 19,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 2 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
07:00 | 87,81 |  | 7,30 | 16,88 |  | 1,49 | 19 | 101,45 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 760,98 |  |  | 87,81 |  | 44,84 |  | 0,00 | 16,88
07:20 | 88,03 |  | 7,12 | 16,94 |  | 1,57 | 19 | 101,46 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,02 |  |  | 88,03 |  | 44,94 |  | 0,00 | 16,94
07:40 | 88,32 |  | 6,97 | 16,97 |  | 1,68 | 18 | 101,46 | 0,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 761,04 |  |  | 88,32 |  | 45,03 |  | 0,00 | 16,97
08:00 | 88,90 |  | 6,80 | 16,89 |  | 1,69 | 18 | 101,45 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,92 |  |  | 88,90 |  | 44,65 |  | 0,00 | 16,89
08:20 | 88,48 |  | 6,91 | 16,98 |  | 1,83 | 18 | 101,45 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,95 |  |  | 88,48 |  | 45,41 |  | 0,00 | 16,98
08:40 | 87,90 |  | 6,90 | 16,94 |  | 2,02 | 18 | 101,44 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,84 |  |  | 87,90 |  | 45,22 |  | 0,00 | 16,94
09:00 | 88,00 |  | 6,77 | 16,62 |  | 1,79 | 18 | 101,43 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,82 |  |  | 88,00 |  | 43,78 |  | 0,00 | 16,62
09:20 | 86,51 |  | 7,04 | 16,94 |  | 1,82 | 18 | 101,44 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,83 |  |  | 86,51 |  | 44,89 |  | 0,00 | 16,94
09:40 | 84,44 |  | 7,38 | 16,66 |  | 1,92 | 18 | 101,43 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 760,81 |  |  | 84,44 |  | 43,63 |  | 0,00 | 16,66
10:00 | 82,27 |  | 7,81 | 16,86 |  | 2,23 | 19 | 101,43 | 0,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,79 |  |  | 82,27 |  | 43,92 |  | 0,00 | 16,86
10:20 | 80,76 |  | 8,09 | 17,17 |  | 2,20 | 19 | 101,42 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 760,72 |  |  | 80,76 |  | 43,90 |  | 0,00 | 17,17
10:40 | 79,34 |  | 8,41 | 17,45 |  | 2,27 | 18 | 101,41 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,61 |  |  | 79,34 |  | 43,48 |  | 0,00 | 17,45
11:00 | 78,64 |  | 8,59 | 17,63 |  | 2,37 | 19 | 101,39 | 0,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,51 |  |  | 78,64 |  | 42,72 |  | 0,00 | 17,63
11:20 | 77,08 |  | 9,08 | 18,21 |  | 2,40 | 18 | 101,38 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,39 |  |  | 77,08 |  | 43,74 |  | 0,00 | 18,21
11:40 | 76,36 |  | 9,29 | 17,71 |  | 2,55 | 18 | 101,36 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,25 |  |  | 76,36 |  | 41,37 |  | 0,00 | 17,71
12:00 | 73,95 |  | 9,93 | 18,40 |  | 2,83 | 18 | 101,35 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,17 |  |  | 73,95 |  | 42,03 |  | 0,00 | 18,40
12:20 | 74,34 |  | 9,99 | 18,78 |  | 2,53 | 18 | 101,34 | 0,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 760,08 |  |  | 74,34 |  | 41,94 |  | 0,00 | 18,78
12:40 | 72,61 |  | 10,60 | 18,88 |  | 2,70 | 19 | 101,31 | 0,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,91 |  |  | 72,61 |  | 41,53 |  | 0,00 | 18,88
13:00 | 72,14 |  | 10,82 | 19,05 |  | 2,30 | 18 | 101,29 | 0,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,75 |  |  | 72,14 |  | 40,75 |  | 0,00 | 19,05
13:20 | 71,88 |  | 11,19 | 19,58 |  | 2,27 | 18 | 101,28 | 0,21 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,67 |  |  | 71,88 |  | 41,32 |  | 0,00 | 19,58
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 3 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
07:00 | 87,81 |  | 7,30 | 16,88 |  | 1,49 | 19 | 101,45 | 7,30 |  |  |  | 185,91 |  |  | 1,49 |  | 19,00
07:20 | 88,03 |  | 7,12 | 16,94 |  | 1,57 | 19 | 101,46 | 7,12 |  |  |  | 185,90 |  |  | 1,57 |  | 19,00
07:40 | 88,32 |  | 6,97 | 16,97 |  | 1,68 | 18 | 101,46 | 6,97 |  |  |  | 181,29 |  |  | 1,68 |  | 19,00
08:00 | 88,90 |  | 6,80 | 16,89 |  | 1,69 | 18 | 101,45 | 6,80 |  |  |  | 182,51 |  |  | 1,69 |  | 19,00
08:20 | 88,48 |  | 6,91 | 16,98 |  | 1,83 | 18 | 101,45 | 6,91 |  |  |  | 182,08 |  |  | 1,83 |  | 19,00
08:40 | 87,90 |  | 6,90 | 16,94 |  | 2,02 | 18 | 101,44 | 6,90 |  |  |  | 183,16 |  |  | 2,02 |  | 19,00
09:00 | 88,00 |  | 6,77 | 16,62 |  | 1,79 | 18 | 101,43 | 6,77 |  |  |  | 182,37 |  |  | 1,79 |  | 19,00
09:20 | 86,51 |  | 7,04 | 16,94 |  | 1,82 | 18 | 101,44 | 7,04 |  |  |  | 180,49 |  |  | 1,82 |  | 19,00
09:40 | 84,44 |  | 7,38 | 16,66 |  | 1,92 | 18 | 101,43 | 7,38 |  |  |  | 181,00 |  |  | 1,92 |  | 19,00
10:00 | 82,27 |  | 7,81 | 16,86 |  | 2,23 | 19 | 101,43 | 7,81 |  |  |  | 185,75 |  |  | 2,23 |  | 19,40
10:20 | 80,76 |  | 8,09 | 17,17 |  | 2,20 | 19 | 101,42 | 8,09 |  |  |  | 185,71 |  |  | 2,20 |  | 20,00
10:40 | 79,34 |  | 8,41 | 17,45 |  | 2,27 | 18 | 101,41 | 8,41 |  |  |  | 183,30 |  |  | 2,27 |  | 20,00
11:00 | 78,64 |  | 8,59 | 17,63 |  | 2,37 | 19 | 101,39 | 8,59 |  |  |  | 185,95 |  |  | 2,37 |  | 20,00
11:20 | 77,08 |  | 9,08 | 18,21 |  | 2,40 | 18 | 101,38 | 9,08 |  |  |  | 180,35 |  |  | 2,40 |  | 20,41
11:40 | 76,36 |  | 9,29 | 17,71 |  | 2,55 | 18 | 101,36 | 9,29 |  |  |  | 179,97 |  |  | 2,55 |  | 21,00
12:00 | 73,95 |  | 9,93 | 18,40 |  | 2,83 | 18 | 101,35 | 9,93 |  |  |  | 182,95 |  |  | 2,83 |  | 21,00
12:20 | 74,34 |  | 9,99 | 18,78 |  | 2,53 | 18 | 101,34 | 9,99 |  |  |  | 180,94 |  |  | 2,53 |  | 21,00
12:40 | 72,61 |  | 10,60 | 18,88 |  | 2,70 | 19 | 101,31 | 10,60 |  |  |  | 188,75 |  |  | 2,70 |  | 21,75
13:00 | 72,14 |  | 10,82 | 19,05 |  | 2,30 | 18 | 101,29 | 10,82 |  |  |  | 180,51 |  |  | 2,30 |  | 22,00
13:20 | 71,88 |  | 11,19 | 19,58 |  | 2,27 | 18 | 101,28 | 11,19 |  |  |  | 183,12 |  |  | 2,27 |  | 22,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 4 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
13:40 | 71,50 |  | 11,38 | 19,74 |  | 2,85 | 19 | 101,28 | 0,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,63 |  |  | 71,50 |  | 41,00 |  | 0,00 | 19,74
14:00 | 72,24 |  | 11,13 | 19,64 |  | 2,60 | 19 | 101,27 | 0,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,56 |  |  | 72,24 |  | 39,85 |  | 0,00 | 19,64
14:20 | 72,73 |  | 10,86 | 19,73 |  | 2,91 | 19 | 101,26 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,48 |  |  | 72,74 |  | 39,47 |  | 0,00 | 19,73
14:40 | 72,91 |  | 10,78 | 19,86 |  | 3,12 | 19 | 101,24 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,40 |  |  | 72,91 |  | 39,06 |  | 0,00 | 19,86
15:00 | 73,09 |  | 10,70 | 20,23 |  | 3,50 | 19 | 101,25 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,43 |  |  | 73,09 |  | 39,56 |  | 0,00 | 20,23
15:20 | 74,55 |  | 10,39 | 19,92 |  | 3,39 | 19 | 101,23 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,32 |  |  | 74,55 |  | 38,79 |  | 0,00 | 19,92
15:40 | 79,10 |  | 9,82 | 20,05 |  | 3,73 | 19 | 101,25 | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,42 |  |  | 79,10 |  | 39,75 |  | 0,00 | 20,05
16:00 | 85,54 |  | 9,17 | 20,25 |  | 2,70 | 19 | 101,26 | 0,19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,54 |  |  | 85,54 |  | 42,28 |  | 0,00 | 20,25
16:20 | 87,34 |  | 8,92 | 19,99 |  | 2,57 | 19 | 101,26 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,52 |  |  | 87,34 |  | 42,76 |  | 0,00 | 19,99
16:40 | 87,89 |  | 8,85 | 19,98 |  | 2,46 | 19 | 101,24 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,33 |  |  | 87,89 |  | 43,06 |  | 0,00 | 19,98
17:00 | 87,31 |  | 8,90 | 19,68 |  | 2,99 | 19 | 101,21 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,17 |  |  | 87,31 |  | 42,74 |  | 0,00 | 19,68
17:20 | 88,50 |  | 8,80 | 19,11 |  | 2,59 | 19 | 101,20 | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,08 |  |  | 88,50 |  | 41,82 |  | 0,00 | 19,11
17:40 | 88,82 |  | 8,80 | 19,14 |  | 2,89 | 20 | 101,20 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,05 |  |  | 88,82 |  | 42,31 |  | 0,00 | 19,14
18:00 | 89,22 |  | 8,79 | 19,01 |  | 2,44 | 19 | 101,19 | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,00 |  |  | 89,22 |  | 42,41 |  | 0,00 | 19,01
18:20 | 89,67 |  | 8,80 | 19,27 |  | 2,97 | 20 | 101,20 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,08 |  |  | 89,67 |  | 43,97 |  | 0,00 | 19,27
18:40 | 90,26 |  | 8,83 | 19,39 |  | 2,90 | 19 | 101,19 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 759,02 |  |  | 90,26 |  | 44,77 |  | 0,00 | 19,39
19:00 | 90,50 |  | 8,92 | 19,45 |  | 2,82 | 20 | 101,18 | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 758,94 |  |  | 90,50 |  | 45,43 |  | 0,00 | 19,45
19:20 | 90,57 |  | 9,05 | 19,32 |  | 2,37 | 19 | 101,19 | 0,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,97 |  |  | 90,57 |  | 45,34 |  | 0,00 | 19,32
19:40 | 90,88 |  | 9,16 | 19,65 |  | 2,34 | 19 | 101,17 | 0,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,85 |  |  | 90,88 |  | 46,74 |  | 0,00 | 19,65
20:00 | 91,29 |  | 9,22 | 19,45 |  | 2,40 | 19 | 101,17 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,82 |  |  | 91,29 |  | 46,56 |  | 0,00 | 19,45
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 5 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
13:40 | 71,50 |  | 11,38 | 19,74 |  | 2,85 | 19 | 101,28 | 11,38 |  |  |  | 189,95 |  |  | 2,85 |  | 22,69
14:00 | 72,24 |  | 11,13 | 19,64 |  | 2,60 | 19 | 101,27 | 11,13 |  |  |  | 187,59 |  |  | 2,60 |  | 23,00
14:20 | 72,73 |  | 10,86 | 19,73 |  | 2,91 | 19 | 101,26 | 10,86 |  |  |  | 189,65 |  |  | 2,91 |  | 23,00
14:40 | 72,91 |  | 10,78 | 19,86 |  | 3,12 | 19 | 101,24 | 10,78 |  |  |  | 188,60 |  |  | 3,12 |  | 23,00
15:00 | 73,09 |  | 10,70 | 20,23 |  | 3,50 | 19 | 101,25 | 10,70 |  |  |  | 192,19 |  |  | 3,50 |  | 23,00
15:20 | 74,55 |  | 10,39 | 19,92 |  | 3,39 | 19 | 101,23 | 10,39 |  |  |  | 194,48 |  |  | 3,39 |  | 23,00
15:40 | 79,10 |  | 9,82 | 20,05 |  | 3,73 | 19 | 101,25 | 9,82 |  |  |  | 192,29 |  |  | 3,73 |  | 23,00
16:00 | 85,54 |  | 9,17 | 20,25 |  | 2,70 | 19 | 101,26 | 9,17 |  |  |  | 191,52 |  |  | 2,70 |  | 23,00
16:20 | 87,34 |  | 8,92 | 19,99 |  | 2,57 | 19 | 101,26 | 8,92 |  |  |  | 190,90 |  |  | 2,57 |  | 23,00
16:40 | 87,89 |  | 8,85 | 19,98 |  | 2,46 | 19 | 101,24 | 8,85 |  |  |  | 191,06 |  |  | 2,46 |  | 22,49
17:00 | 87,31 |  | 8,90 | 19,68 |  | 2,99 | 19 | 101,21 | 8,90 |  |  |  | 192,68 |  |  | 2,99 |  | 22,56
17:20 | 88,50 |  | 8,80 | 19,11 |  | 2,59 | 19 | 101,20 | 8,80 |  |  |  | 193,81 |  |  | 2,59 |  | 22,00
17:40 | 88,82 |  | 8,80 | 19,14 |  | 2,89 | 20 | 101,20 | 8,80 |  |  |  | 196,36 |  |  | 2,89 |  | 22,00
18:00 | 89,22 |  | 8,79 | 19,01 |  | 2,44 | 19 | 101,19 | 8,79 |  |  |  | 190,03 |  |  | 2,44 |  | 22,00
18:20 | 89,67 |  | 8,80 | 19,27 |  | 2,97 | 20 | 101,20 | 8,80 |  |  |  | 195,70 |  |  | 2,97 |  | 22,00
18:40 | 90,26 |  | 8,83 | 19,39 |  | 2,90 | 19 | 101,19 | 8,83 |  |  |  | 193,44 |  |  | 2,90 |  | 22,00
19:00 | 90,50 |  | 8,92 | 19,45 |  | 2,82 | 20 | 101,18 | 8,92 |  |  |  | 195,47 |  |  | 2,82 |  | 22,00
19:20 | 90,57 |  | 9,05 | 19,32 |  | 2,37 | 19 | 101,19 | 9,05 |  |  |  | 194,15 |  |  | 2,37 |  | 22,00
19:40 | 90,88 |  | 9,16 | 19,65 |  | 2,34 | 19 | 101,17 | 9,16 |  |  |  | 194,21 |  |  | 2,34 |  | 22,00
20:00 | 91,29 |  | 9,22 | 19,45 |  | 2,40 | 19 | 101,17 | 9,22 |  |  |  | 194,38 |  |  | 2,40 |  | 22,00
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 6 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ |  |  | NH₃,мг/м³ |  |  | NO,мг/м³ |  | NO₂,мг/м³ |  | P атм,мм.рт.ст. |  |  | RH воздуха,% |  | RH,% |  | SO₂,мг/м³ | T внутри,°С
20:20 | 91,46 |  | 9,31 | 18,79 |  | 2,18 | 19 | 101,15 | 0,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,69 |  |  | 91,46 |  | 44,74 |  | 0,00 | 18,79
20:40 | 91,46 |  | 9,45 | 19,25 |  | 2,33 | 19 | 101,14 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,64 |  |  | 91,46 |  | 46,49 |  | 0,00 | 19,25
21:00 | 91,84 |  | 9,54 | 18,99 |  | 3,24 | 19 | 101,12 | 0,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,48 |  |  | 91,84 |  | 46,10 |  | 0,00 | 18,99
21:20 | 92,03 |  | 9,62 | 19,14 |  | 2,80 | 19 | 101,09 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,22 |  |  | 92,03 |  | 46,82 |  | 0,00 | 19,14
21:40 | 92,19 |  | 9,70 | 19,09 |  | 2,61 | 19 | 101,08 | 0,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,17 |  |  | 92,19 |  | 46,65 |  | 0,00 | 19,09
22:00 | 91,21 |  | 9,86 | 19,59 |  | 2,76 | 19 | 101,07 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 758,05 |  |  | 91,21 |  | 48,13 |  | 0,00 | 19,59
22:20 | 90,29 |  | 10,01 | 19,44 |  | 2,35 | 19 | 101,04 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 757,87 |  |  | 90,29 |  | 47,08 |  | 0,00 | 19,44
22:40 | 89,11 |  | 10,17 | 19,31 |  | 2,70 | 19 | 101,01 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 757,68 |  |  | 89,11 |  | 46,42 |  | 0,00 | 19,31
23:00 | 88,11 |  | 10,32 | 19,46 |  | 2,70 | 19 | 100,98 | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 757,41 |  |  | 88,11 |  | 46,52 |  | 0,00 | 19,46
23:20 | 87,91 |  | 10,37 | 19,64 |  | 2,79 | 19 | 100,95 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 757,17 |  |  | 87,91 |  | 46,76 |  | 0,00 | 19,64
23:40 | 87,53 |  | 10,48 | 19,71 |  | 3,13 | 19 | 100,95 | 0,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 757,16 |  |  | 87,53 |  | 46,47 |  | 0,01 | 19,71
00:00 | 86,89 |  | 10,59 | 19,92 |  | 3,28 | 19 | 100,92 | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 756,95 |  |  | 86,89 |  | 46,70 |  | 0,00 | 19,92
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 7 из 8
Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3
Нас. пункт: |  | Тестовая точка | [8 empty] | Год: |  |  | 2022 |  |  | Месяц: |  |  |  | Октябрь |  | День: |  | 16
Координатный номер: | [10 empty] | Координаты поста: | [8 empty] | 0,0
Номер поста:
Количество примесей: |  |  |  |  | 13
Срок | Влажность,% |  | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С |  | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, *10 градус | Атм. давление, кПа | T воздуха,°С |  |  |  | WD,° |  |  | WS,м/с |  | Т отбора,°С
20:20 | 91,46 |  | 9,31 | 18,79 |  | 2,18 | 19 | 101,15 | 9,31 |  |  |  | 189,74 |  |  | 2,18 |  | 22,00
20:40 | 91,46 |  | 9,45 | 19,25 |  | 2,33 | 19 | 101,14 | 9,45 |  |  |  | 192,80 |  |  | 2,33 |  | 22,00
21:00 | 91,84 |  | 9,54 | 18,99 |  | 3,24 | 19 | 101,12 | 9,54 |  |  |  | 193,20 |  |  | 3,24 |  | 22,00
21:20 | 92,03 |  | 9,62 | 19,14 |  | 2,80 | 19 | 101,09 | 9,62 |  |  |  | 193,25 |  |  | 2,80 |  | 22,00
21:40 | 92,19 |  | 9,70 | 19,09 |  | 2,61 | 19 | 101,08 | 9,70 |  |  |  | 191,01 |  |  | 2,61 |  | 22,00
22:00 | 91,21 |  | 9,86 | 19,59 |  | 2,76 | 19 | 101,07 | 9,86 |  |  |  | 189,57 |  |  | 2,76 |  | 22,00
22:20 | 90,29 |  | 10,01 | 19,44 |  | 2,35 | 19 | 101,04 | 10,01 |  |  |  | 190,27 |  |  | 2,35 |  | 22,00
22:40 | 89,11 |  | 10,17 | 19,31 |  | 2,70 | 19 | 101,01 | 10,17 |  |  |  | 190,79 |  |  | 2,70 |  | 22,00
23:00 | 88,11 |  | 10,32 | 19,46 |  | 2,70 | 19 | 100,98 | 10,32 |  |  |  | 187,99 |  |  | 2,70 |  | 22,00
23:20 | 87,91 |  | 10,37 | 19,64 |  | 2,79 | 19 | 100,95 | 10,37 |  |  |  | 192,05 |  |  | 2,79 |  | 22,31
23:40 | 87,53 |  | 10,48 | 19,71 |  | 3,13 | 19 | 100,95 | 10,48 |  |  |  | 191,74 |  |  | 3,13 |  | 22,13
00:00 | 86,89 |  | 10,59 | 19,92 |  | 3,28 | 19 | 100,92 | 10,59 |  |  |  | 190,61 |  |  | 3,28 |  | 22,58
Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | [9 empty] | Страница 8 из 8