|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | | День: | | 19 | |  |  |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ | | | NH₃,мг/м³ | | NO,мг/м³ | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. | | | RH воздуха,% | | RH,% | | T внутри,°С | | T воздуха,°С |  |
| 00:20 | 87,92 | | -6,88 | 17,89 | | | 2,49 | 14 | 101,65 | 0,18 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 762,41 | | | 87,92 | | 16,81 | | 17,89 | | -6,88 |  |
| 00:40 | 88,60 | | -6,82 | 17,70 | | | 2,44 | 14 | 101,62 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 762,24 | | | 88,60 | | 16,85 | | 17,70 | | -6,82 |  |
| 01:00 | 88,69 | | -6,66 | 17,38 | | | 1,52 | 14 | 101,60 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 762,03 | | | 88,69 | | 16,99 | | 17,38 | | -6,66 |  |
| 01:20 | 87,90 | | -6,56 | 17,25 | | | 1,92 | 14 | 101,57 | 0,18 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,03 | 761,83 | | | 87,90 | | 16,92 | | 17,25 | | -6,56 |  |
| 01:40 | 86,54 | | -6,35 | 17,88 | | | 2,37 | 14 | 101,53 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 761,58 | | | 86,54 | | 17,19 | | 17,88 | | -6,35 |  |
| 02:00 | 86,81 | | -6,31 | 17,65 | | | 2,08 | 14 | 101,51 | 0,18 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,03 | 761,37 | | | 86,81 | | 17,11 | | 17,65 | | -6,31 |  |
| 02:20 | 87,78 | | -6,34 | 17,71 | | | 1,97 | 14 | 101,48 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 761,17 | | | 87,78 | | 17,53 | | 17,71 | | -6,34 |  |
| 02:40 | 87,71 | | -6,20 | 17,61 | | | 2,15 | 14 | 101,45 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,96 | | | 87,71 | | 18,00 | | 17,61 | | -6,20 |  |
| 03:00 | 87,24 | | -5,89 | 17,62 | | | 1,95 | 14 | 101,43 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,81 | | | 87,24 | | 18,10 | | 17,62 | | -5,89 |  |
| 03:20 | 87,64 | | -5,68 | 17,66 | | | 2,21 | 14 | 101,41 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,65 | | | 87,64 | | 17,48 | | 17,66 | | -5,68 |  |
| 03:40 | 88,01 | | -5,55 | 17,87 | | | 2,32 | 15 | 101,39 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,48 | | | 88,01 | | 18,47 | | 17,87 | | -5,55 |  |
| 04:00 | 87,66 | | -5,38 | 17,38 | | | 2,33 | 15 | 101,37 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,32 | | | 87,66 | | 18,44 | | 17,38 | | -5,38 |  |
| 04:20 | 87,66 | | -5,18 | 17,65 | | | 2,23 | 15 | 101,35 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,16 | | | 87,66 | | 19,20 | | 17,65 | | -5,18 |  |
| 04:40 | 88,03 | | -4,98 | 17,82 | | | 2,13 | 14 | 101,33 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,05 | | | 88,03 | | 18,48 | | 17,82 | | -4,98 |  |
| 05:00 | 88,68 | | -4,76 | 17,85 | | | 2,00 | 14 | 101,31 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,89 | | | 88,68 | | 19,25 | | 17,85 | | -4,76 |  |
| 05:20 | 89,67 | | -4,47 | 17,80 | | | 2,18 | 15 | 101,29 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,72 | | | 89,67 | | 20,18 | | 17,80 | | -4,47 |  |
| 05:40 | 90,07 | | -4,15 | 17,68 | | | 2,65 | 15 | 101,27 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,57 | | | 90,07 | | 20,64 | | 17,68 | | -4,15 |  |
| 06:00 | 90,08 | | -3,86 | 18,01 | | | 2,69 | 15 | 101,26 | 0,18 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,51 | | | 90,08 | | 20,61 | | 18,01 | | -3,86 |  |
| 06:20 | 89,86 | | -3,45 | 17,74 | | | 2,99 | 15 | 101,25 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,41 | | | 89,86 | | 21,06 | | 17,74 | | -3,45 |  |
| 06:40 | 89,91 | | -3,09 | 17,52 | | | 2,79 | 15 | 101,24 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,40 | | | 89,91 | | 22,16 | | 17,52 | | -3,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 1 из 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | День: | 19 |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° | | | WS,м/с | | Т отбора,°С | |  |  |  |  |  |  |
| 00:20 | 87,92 | | -6,88 | 17,89 | | | 2,49 | 14 | 101,65 | 144,19 | | | 2,49 | | 19,24 | |  |  |  |  |  |  |
| 00:40 | 88,60 | | -6,82 | 17,70 | | | 2,44 | 14 | 101,62 | 143,14 | | | 2,44 | | 19,08 | |  |  |  |  |  |  |
| 01:00 | 88,69 | | -6,66 | 17,38 | | | 1,52 | 14 | 101,60 | 141,01 | | | 1,52 | | 18,92 | |  |  |  |  |  |  |
| 01:20 | 87,90 | | -6,56 | 17,25 | | | 1,92 | 14 | 101,57 | 140,33 | | | 1,92 | | 18,97 | |  |  |  |  |  |  |
| 01:40 | 86,54 | | -6,35 | 17,88 | | | 2,37 | 14 | 101,53 | 138,15 | | | 2,37 | | 19,29 | |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 86,81 | | -6,31 | 17,65 | | | 2,08 | 14 | 101,51 | 143,36 | | | 2,08 | | 19,21 | |  |  |  |  |  |  |
| 02:20 | 87,78 | | -6,34 | 17,71 | | | 1,97 | 14 | 101,48 | 140,73 | | | 1,97 | | 19,08 | |  |  |  |  |  |  |
| 02:40 | 87,71 | | -6,20 | 17,61 | | | 2,15 | 14 | 101,45 | 142,10 | | | 2,15 | | 18,75 | |  |  |  |  |  |  |
| 03:00 | 87,24 | | -5,89 | 17,62 | | | 1,95 | 14 | 101,43 | 143,34 | | | 1,95 | | 18,95 | |  |  |  |  |  |  |
| 03:20 | 87,64 | | -5,68 | 17,66 | | | 2,21 | 14 | 101,41 | 143,27 | | | 2,21 | | 19,46 | |  |  |  |  |  |  |
| 03:40 | 88,01 | | -5,55 | 17,87 | | | 2,32 | 15 | 101,39 | 146,79 | | | 2,32 | | 19,11 | |  |  |  |  |  |  |
| 04:00 | 87,66 | | -5,38 | 17,38 | | | 2,33 | 15 | 101,37 | 146,95 | | | 2,33 | | 18,84 | |  |  |  |  |  |  |
| 04:20 | 87,66 | | -5,18 | 17,65 | | | 2,23 | 15 | 101,35 | 145,38 | | | 2,23 | | 18,87 | |  |  |  |  |  |  |
| 04:40 | 88,03 | | -4,98 | 17,82 | | | 2,13 | 14 | 101,33 | 143,74 | | | 2,13 | | 19,39 | |  |  |  |  |  |  |
| 05:00 | 88,68 | | -4,76 | 17,85 | | | 2,00 | 14 | 101,31 | 141,68 | | | 2,00 | | 19,13 | |  |  |  |  |  |  |
| 05:20 | 89,67 | | -4,47 | 17,80 | | | 2,18 | 15 | 101,29 | 145,79 | | | 2,18 | | 18,80 | |  |  |  |  |  |  |
| 05:40 | 90,07 | | -4,15 | 17,68 | | | 2,65 | 15 | 101,27 | 148,13 | | | 2,65 | | 18,95 | |  |  |  |  |  |  |
| 06:00 | 90,08 | | -3,86 | 18,01 | | | 2,69 | 15 | 101,26 | 150,61 | | | 2,69 | | 19,35 | |  |  |  |  |  |  |
| 06:20 | 89,86 | | -3,45 | 17,74 | | | 2,99 | 15 | 101,25 | 150,44 | | | 2,99 | | 18,99 | |  |  |  |  |  |  |
| 06:40 | 89,91 | | -3,09 | 17,52 | | | 2,79 | 15 | 101,24 | 151,99 | | | 2,79 | | 18,63 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 2 из 8 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | | День: | | 19 | |  |  |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ | | | NH₃,мг/м³ | | NO,мг/м³ | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. | | | RH воздуха,% | | RH,% | | T внутри,°С | | T воздуха,°С |  |
| 07:00 | 90,03 | | -2,71 | 17,75 | | | 2,50 | 15 | 101,24 | 0,18 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,36 | | | 90,03 | | 21,27 | | 17,75 | | -2,71 |  |
| 07:20 | 90,38 | | -2,53 | 18,01 | | | 2,13 | 15 | 101,23 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,28 | | | 90,38 | | 22,83 | | 18,01 | | -2,53 |  |
| 07:40 | 90,23 | | -2,25 | 17,26 | | | 2,65 | 15 | 101,23 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,31 | | | 90,23 | | 23,19 | | 17,26 | | -2,25 |  |
| 08:00 | 89,90 | | -1,91 | 18,37 | | | 2,38 | 15 | 101,25 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 759,46 | | | 89,90 | | 23,05 | | 18,37 | | -1,91 |  |
| 08:20 | 87,54 | | -0,98 | 17,57 | | | 2,06 | 12 | 101,26 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,03 | 759,48 | | | 87,54 | | 24,67 | | 17,57 | | -0,98 |  |
| 08:40 | 81,47 | | 0,08 | 18,22 | | | 2,15 | 21 | 101,27 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 759,59 | | | 81,47 | | 24,06 | | 18,22 | | 0,08 |  |
| 09:00 | 79,87 | | 0,17 | 17,42 | | | 1,85 | 20 | 101,30 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,83 | | | 79,87 | | 24,90 | | 17,42 | | 0,17 |  |
| 09:20 | 79,60 | | 0,16 | 17,95 | | | 2,18 | 22 | 101,32 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 759,99 | | | 79,60 | | 24,11 | | 17,95 | | 0,16 |  |
| 09:40 | 78,85 | | 0,12 | 16,95 | | | 2,26 | 22 | 101,34 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,10 | | | 78,85 | | 25,37 | | 16,95 | | 0,12 |  |
| 10:00 | 77,91 | | -0,06 | 17,94 | | | 2,27 | 22 | 101,36 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,26 | | | 77,91 | | 23,62 | | 17,94 | | -0,06 |  |
| 10:20 | 75,99 | | -0,08 | 16,73 | | | 2,63 | 25 | 101,39 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,48 | | | 75,99 | | 24,49 | | 16,73 | | -0,08 |  |
| 10:40 | 74,75 | | -0,06 | 17,88 | | | 2,64 | 26 | 101,43 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 760,77 | | | 74,75 | | 23,07 | | 17,88 | | -0,06 |  |
| 11:00 | 72,56 | | -0,01 | 16,52 | | | 3,37 | 26 | 101,46 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 761,04 | | | 72,56 | | 23,75 | | 16,52 | | -0,01 |  |
| 11:20 | 71,00 | | 0,03 | 17,83 | | | 3,57 | 26 | 101,49 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 761,26 | | | 71,00 | | 22,26 | | 17,83 | | 0,03 |  |
| 11:40 | 71,97 | | -0,02 | 17,11 | | | 2,67 | 26 | 101,52 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 761,47 | | | 71,97 | | 24,44 | | 17,11 | | -0,02 |  |
| 12:00 | 73,50 | | -0,09 | 18,18 | | | 1,95 | 26 | 101,53 | 0,15 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,01 | 761,58 | | | 73,50 | | 22,64 | | 18,18 | | -0,09 |  |
| 12:20 | 75,09 | | -0,11 | 17,00 | | | 1,99 | 26 | 101,55 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 761,70 | | | 75,09 | | 24,25 | | 17,00 | | -0,11 |  |
| 12:40 | 77,21 | | -0,11 | 18,04 | | | 2,10 | 24 | 101,56 | 0,15 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 761,76 | | | 77,21 | | 23,89 | | 18,04 | | -0,11 |  |
| 13:00 | 77,15 | | -0,01 | 17,22 | | | 3,16 | 26 | 101,58 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 761,89 | | | 77,15 | | 25,03 | | 17,22 | | -0,01 |  |
| 13:20 | 75,48 | | 0,02 | 17,87 | | | 3,58 | 25 | 101,60 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 762,07 | | | 75,48 | | 24,04 | | 17,87 | | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 3 из 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | День: | 19 |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° | | | WS,м/с | | Т отбора,°С | |  |  |  |  |  |  |
| 07:00 | 90,03 | | -2,71 | 17,75 | | | 2,50 | 15 | 101,24 | 147,49 | | | 2,50 | | 19,40 | |  |  |  |  |  |  |
| 07:20 | 90,38 | | -2,53 | 18,01 | | | 2,13 | 15 | 101,23 | 151,97 | | | 2,13 | | 19,02 | |  |  |  |  |  |  |
| 07:40 | 90,23 | | -2,25 | 17,26 | | | 2,65 | 15 | 101,23 | 153,10 | | | 2,65 | | 18,55 | |  |  |  |  |  |  |
| 08:00 | 89,90 | | -1,91 | 18,37 | | | 2,38 | 15 | 101,25 | 147,10 | | | 2,38 | | 19,54 | |  |  |  |  |  |  |
| 08:20 | 87,54 | | -0,98 | 17,57 | | | 2,06 | 12 | 101,26 | 120,69 | | | 2,06 | | 18,55 | |  |  |  |  |  |  |
| 08:40 | 81,47 | | 0,08 | 18,22 | | | 2,15 | 21 | 101,27 | 213,26 | | | 2,15 | | 19,47 | |  |  |  |  |  |  |
| 09:00 | 79,87 | | 0,17 | 17,42 | | | 1,85 | 20 | 101,30 | 202,00 | | | 1,85 | | 18,55 | |  |  |  |  |  |  |
| 09:20 | 79,60 | | 0,16 | 17,95 | | | 2,18 | 22 | 101,32 | 218,97 | | | 2,18 | | 19,43 | |  |  |  |  |  |  |
| 09:40 | 78,85 | | 0,12 | 16,95 | | | 2,26 | 22 | 101,34 | 223,02 | | | 2,26 | | 18,23 | |  |  |  |  |  |  |
| 10:00 | 77,91 | | -0,06 | 17,94 | | | 2,27 | 22 | 101,36 | 222,15 | | | 2,27 | | 19,54 | |  |  |  |  |  |  |
| 10:20 | 75,99 | | -0,08 | 16,73 | | | 2,63 | 25 | 101,39 | 247,13 | | | 2,63 | | 18,16 | |  |  |  |  |  |  |
| 10:40 | 74,75 | | -0,06 | 17,88 | | | 2,64 | 26 | 101,43 | 257,59 | | | 2,64 | | 19,56 | |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 | 72,56 | | -0,01 | 16,52 | | | 3,37 | 26 | 101,46 | 256,63 | | | 3,37 | | 18,22 | |  |  |  |  |  |  |
| 11:20 | 71,00 | | 0,03 | 17,83 | | | 3,57 | 26 | 101,49 | 261,71 | | | 3,57 | | 19,57 | |  |  |  |  |  |  |
| 11:40 | 71,97 | | -0,02 | 17,11 | | | 2,67 | 26 | 101,52 | 262,96 | | | 2,67 | | 18,23 | |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | 73,50 | | -0,09 | 18,18 | | | 1,95 | 26 | 101,53 | 264,63 | | | 1,95 | | 19,56 | |  |  |  |  |  |  |
| 12:20 | 75,09 | | -0,11 | 17,00 | | | 1,99 | 26 | 101,55 | 264,39 | | | 1,99 | | 18,23 | |  |  |  |  |  |  |
| 12:40 | 77,21 | | -0,11 | 18,04 | | | 2,10 | 24 | 101,56 | 243,54 | | | 2,10 | | 19,22 | |  |  |  |  |  |  |
| 13:00 | 77,15 | | -0,01 | 17,22 | | | 3,16 | 26 | 101,58 | 258,08 | | | 3,16 | | 18,34 | |  |  |  |  |  |  |
| 13:20 | 75,48 | | 0,02 | 17,87 | | | 3,58 | 25 | 101,60 | 254,08 | | | 3,58 | | 19,25 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 4 из 8 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | | День: | | 19 | |  |  |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ | | | NH₃,мг/м³ | | NO,мг/м³ | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. | | | RH воздуха,% | | RH,% | | T внутри,°С | | T воздуха,°С |  |
| 13:40 | 73,87 | | -0,07 | 16,86 | | | 4,06 | 26 | 101,63 | 0,12 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 762,31 | | | 73,87 | | 23,42 | | 16,86 | | -0,07 |  |
| 14:00 | 74,64 | | -0,23 | 17,55 | | | 3,82 | 26 | 101,67 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 762,57 | | | 74,64 | | 23,66 | | 17,55 | | -0,23 |  |
| 14:20 | 75,53 | | -0,39 | 17,53 | | | 2,45 | 25 | 101,70 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,02 | 762,78 | | | 75,53 | | 23,87 | | 17,53 | | -0,39 |  |
| 14:40 | 75,91 | | -0,77 | 17,21 | | | 2,31 | 26 | 101,72 | 0,15 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,01 | 762,94 | | | 75,91 | | 23,94 | | 17,21 | | -0,77 |  |
| 15:00 | 76,60 | | -1,12 | 17,66 | | | 1,60 | 23 | 101,73 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 763,07 | | | 76,60 | | 22,88 | | 17,66 | | -1,12 |  |
| 15:20 | 77,38 | | -1,46 | 17,40 | | | 1,36 | 20 | 101,75 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,02 | 763,19 | | | 77,38 | | 22,46 | | 17,40 | | -1,46 |  |
| 15:40 | 78,09 | | -1,76 | 17,49 | | | 1,33 | 17 | 101,76 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,30 | | | 78,09 | | 22,15 | | 17,49 | | -1,76 |  |
| 16:00 | 78,83 | | -2,00 | 17,78 | | | 1,16 | 17 | 101,78 | 0,15 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 763,43 | | | 78,83 | | 21,05 | | 17,78 | | -2,00 |  |
| 16:20 | 79,38 | | -2,10 | 17,28 | | | 1,02 | 12 | 101,79 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,50 | | | 79,38 | | 22,12 | | 17,28 | | -2,10 |  |
| 16:40 | 79,87 | | -2,23 | 18,06 | | | 1,10 | 12 | 101,80 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,55 | | | 79,87 | | 20,86 | | 18,06 | | -2,23 |  |
| 17:00 | 80,36 | | -2,36 | 17,65 | | | 1,30 | 11 | 101,81 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,05 | 763,65 | | | 80,36 | | 21,18 | | 17,65 | | -2,36 |  |
| 17:20 | 81,68 | | -2,37 | 17,62 | | | 2,14 | 13 | 101,82 | 0,21 | | | 0,00 | | 0,02 | 0,08 | 763,68 | | | 81,68 | | 21,28 | | 17,62 | | -2,37 |  |
| 17:40 | 82,79 | | -2,38 | 17,82 | | | 1,87 | 12 | 101,82 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,08 | 763,73 | | | 82,79 | | 21,29 | | 17,82 | | -2,38 |  |
| 18:00 | 83,62 | | -2,36 | 17,41 | | | 1,67 | 12 | 101,83 | 0,21 | | | 0,00 | | 0,02 | 0,09 | 763,78 | | | 83,62 | | 22,36 | | 17,41 | | -2,36 |  |
| 18:20 | 84,63 | | -2,45 | 18,06 | | | 2,17 | 14 | 101,84 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,07 | 763,84 | | | 84,63 | | 21,42 | | 18,06 | | -2,45 |  |
| 18:40 | 85,54 | | -2,62 | 17,92 | | | 2,17 | 14 | 101,84 | 0,20 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,05 | 763,84 | | | 85,54 | | 22,26 | | 17,92 | | -2,62 |  |
| 19:00 | 86,89 | | -3,09 | 17,41 | | | 1,43 | 14 | 101,82 | 0,21 | | | 0,00 | | 0,01 | 0,05 | 763,73 | | | 86,89 | | 21,75 | | 17,41 | | -3,09 |  |
| 19:20 | 87,74 | | -3,20 | 17,82 | | | 2,32 | 15 | 101,81 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,04 | 763,65 | | | 87,74 | | 20,49 | | 17,82 | | -3,20 |  |
| 19:40 | 88,23 | | -2,96 | 17,58 | | | 3,11 | 15 | 101,80 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,04 | 763,58 | | | 88,23 | | 21,49 | | 17,58 | | -2,96 |  |
| 20:00 | 88,84 | | -2,67 | 17,57 | | | 3,42 | 15 | 101,79 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,47 | | | 88,84 | | 21,74 | | 17,57 | | -2,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 5 из 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | День: | 19 |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° | | | WS,м/с | | Т отбора,°С | |  |  |  |  |  |  |
| 13:40 | 73,87 | | -0,07 | 16,86 | | | 4,06 | 26 | 101,63 | 260,06 | | | 4,06 | | 18,56 | |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 | 74,64 | | -0,23 | 17,55 | | | 3,82 | 26 | 101,67 | 261,59 | | | 3,82 | | 19,04 | |  |  |  |  |  |  |
| 14:20 | 75,53 | | -0,39 | 17,53 | | | 2,45 | 25 | 101,70 | 252,24 | | | 2,45 | | 18,75 | |  |  |  |  |  |  |
| 14:40 | 75,91 | | -0,77 | 17,21 | | | 2,31 | 26 | 101,72 | 263,81 | | | 2,31 | | 18,58 | |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 | 76,60 | | -1,12 | 17,66 | | | 1,60 | 23 | 101,73 | 230,58 | | | 1,60 | | 18,83 | |  |  |  |  |  |  |
| 15:20 | 77,38 | | -1,46 | 17,40 | | | 1,36 | 20 | 101,75 | 201,78 | | | 1,36 | | 18,73 | |  |  |  |  |  |  |
| 15:40 | 78,09 | | -1,76 | 17,49 | | | 1,33 | 17 | 101,76 | 173,16 | | | 1,33 | | 18,63 | |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 | 78,83 | | -2,00 | 17,78 | | | 1,16 | 17 | 101,78 | 174,81 | | | 1,16 | | 19,24 | |  |  |  |  |  |  |
| 16:20 | 79,38 | | -2,10 | 17,28 | | | 1,02 | 12 | 101,79 | 123,28 | | | 1,02 | | 18,33 | |  |  |  |  |  |  |
| 16:40 | 79,87 | | -2,23 | 18,06 | | | 1,10 | 12 | 101,80 | 121,26 | | | 1,10 | | 19,41 | |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 | 80,36 | | -2,36 | 17,65 | | | 1,30 | 11 | 101,81 | 109,75 | | | 1,30 | | 18,72 | |  |  |  |  |  |  |
| 17:20 | 81,68 | | -2,37 | 17,62 | | | 2,14 | 13 | 101,82 | 134,75 | | | 2,14 | | 18,91 | |  |  |  |  |  |  |
| 17:40 | 82,79 | | -2,38 | 17,82 | | | 1,87 | 12 | 101,82 | 117,84 | | | 1,87 | | 19,17 | |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 | 83,62 | | -2,36 | 17,41 | | | 1,67 | 12 | 101,83 | 120,95 | | | 1,67 | | 18,42 | |  |  |  |  |  |  |
| 18:20 | 84,63 | | -2,45 | 18,06 | | | 2,17 | 14 | 101,84 | 139,50 | | | 2,17 | | 19,41 | |  |  |  |  |  |  |
| 18:40 | 85,54 | | -2,62 | 17,92 | | | 2,17 | 14 | 101,84 | 140,87 | | | 2,17 | | 18,93 | |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 | 86,89 | | -3,09 | 17,41 | | | 1,43 | 14 | 101,82 | 135,54 | | | 1,43 | | 18,66 | |  |  |  |  |  |  |
| 19:20 | 87,74 | | -3,20 | 17,82 | | | 2,32 | 15 | 101,81 | 145,58 | | | 2,32 | | 19,38 | |  |  |  |  |  |  |
| 19:40 | 88,23 | | -2,96 | 17,58 | | | 3,11 | 15 | 101,80 | 147,12 | | | 3,11 | | 18,76 | |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 | 88,84 | | -2,67 | 17,57 | | | 3,42 | 15 | 101,79 | 146,75 | | | 3,42 | | 19,06 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 6 из 8 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | | День: | | 19 | |  |  |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | CO,мг/м³ | | | NH₃,мг/м³ | | NO,мг/м³ | NO₂,мг/м³ | P атм,мм.рт.ст. | | | RH воздуха,% | | RH,% | | T внутри,°С | | T воздуха,°С |  |
| 20:20 | 89,36 | | -2,53 | 17,66 | | | 3,01 | 15 | 101,78 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,41 | | | 89,36 | | 21,76 | | 17,66 | | -2,53 |  |
| 20:40 | 89,64 | | -2,47 | 17,31 | | | 3,08 | 15 | 101,77 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 763,36 | | | 89,64 | | 23,08 | | 17,31 | | -2,47 |  |
| 21:00 | 89,54 | | -2,30 | 17,97 | | | 3,29 | 15 | 101,77 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,31 | | | 89,54 | | 22,69 | | 17,97 | | -2,30 |  |
| 21:20 | 89,39 | | -2,20 | 17,93 | | | 2,82 | 14 | 101,76 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,24 | | | 89,39 | | 23,41 | | 17,93 | | -2,20 |  |
| 21:40 | 89,55 | | -2,12 | 17,41 | | | 2,60 | 15 | 101,75 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,18 | | | 89,55 | | 24,10 | | 17,41 | | -2,12 |  |
| 22:00 | 90,06 | | -2,13 | 18,11 | | | 2,14 | 15 | 101,75 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,19 | | | 90,06 | | 23,06 | | 18,11 | | -2,13 |  |
| 22:20 | 90,58 | | -2,14 | 17,31 | | | 1,89 | 15 | 101,75 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,21 | | | 90,58 | | 23,94 | | 17,31 | | -2,14 |  |
| 22:40 | 90,79 | | -2,03 | 18,02 | | | 1,45 | 14 | 101,75 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 763,19 | | | 90,79 | | 23,60 | | 18,02 | | -2,03 |  |
| 23:00 | 90,75 | | -1,95 | 17,58 | | | 1,05 | 13 | 101,74 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 763,10 | | | 90,75 | | 23,80 | | 17,58 | | -1,95 |  |
| 23:20 | 90,77 | | -1,84 | 17,50 | | | 1,72 | 14 | 101,73 | 0,16 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 763,03 | | | 90,77 | | 24,03 | | 17,50 | | -1,84 |  |
| 23:40 | 90,73 | | -1,61 | 18,08 | | | 2,52 | 15 | 101,71 | 0,17 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 762,86 | | | 90,73 | | 24,25 | | 18,08 | | -1,61 |  |
| 00:00 | 90,74 | | -1,43 | 16,91 | | | 1,86 | 15 | 101,71 | 0,13 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 762,85 | | | 90,74 | | 24,57 | | 16,91 | | -1,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 7 из 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица наблюдений за загрязнением воздуха ТЗА-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нас. пункт: | | Тестовая точка | | | | | | | | | | Год: | | 2022 | | Месяц: | | | Декабрь | День: | 19 |  |
| Координатный номер: | | | | |  | | | | | | | Координаты поста: | | | | | | 0,0 | | | | |
| Номер поста: | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество примесей: | | | | | | 12 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок | Влажность,% | | Темп. внутр., С | Темп. внеш., С | | | Скорость ветра, м/с | Направ. ветра, \*10 градус | Атм. давление, кПа | WD,° | | | WS,м/с | | Т отбора,°С | |  |  |  |  |  |  |
| 20:20 | 89,36 | | -2,53 | 17,66 | | | 3,01 | 15 | 101,78 | 146,66 | | | 3,01 | | 19,32 | |  |  |  |  |  |  |
| 20:40 | 89,64 | | -2,47 | 17,31 | | | 3,08 | 15 | 101,77 | 145,58 | | | 3,08 | | 18,57 | |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 | 89,54 | | -2,30 | 17,97 | | | 3,29 | 15 | 101,77 | 145,89 | | | 3,29 | | 19,37 | |  |  |  |  |  |  |
| 21:20 | 89,39 | | -2,20 | 17,93 | | | 2,82 | 14 | 101,76 | 143,77 | | | 2,82 | | 19,06 | |  |  |  |  |  |  |
| 21:40 | 89,55 | | -2,12 | 17,41 | | | 2,60 | 15 | 101,75 | 147,45 | | | 2,60 | | 18,53 | |  |  |  |  |  |  |
| 22:00 | 90,06 | | -2,13 | 18,11 | | | 2,14 | 15 | 101,75 | 152,16 | | | 2,14 | | 19,46 | |  |  |  |  |  |  |
| 22:20 | 90,58 | | -2,14 | 17,31 | | | 1,89 | 15 | 101,75 | 146,22 | | | 1,89 | | 18,50 | |  |  |  |  |  |  |
| 22:40 | 90,79 | | -2,03 | 18,02 | | | 1,45 | 14 | 101,75 | 138,16 | | | 1,45 | | 19,21 | |  |  |  |  |  |  |
| 23:00 | 90,75 | | -1,95 | 17,58 | | | 1,05 | 13 | 101,74 | 134,31 | | | 1,05 | | 18,86 | |  |  |  |  |  |  |
| 23:20 | 90,77 | | -1,84 | 17,50 | | | 1,72 | 14 | 101,73 | 143,00 | | | 1,72 | | 18,75 | |  |  |  |  |  |  |
| 23:40 | 90,73 | | -1,61 | 18,08 | | | 2,52 | 15 | 101,71 | 148,71 | | | 2,52 | | 19,20 | |  |  |  |  |  |  |
| 00:00 | 90,74 | | -1,43 | 16,91 | | | 1,86 | 15 | 101,71 | 149,65 | | | 1,86 | | 18,42 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет сформирован ПО НеваЭко @НеваЛаб,2021 | | | | | | | | | | | Страница 8 из 8 | | | | | | | | | | | |

.