А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Волховского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2026 г.                                                                   № 3148

Волхов

Об утверждении

фактического топливно-энергетического баланса

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России  от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить фактический топливно-энергетический баланс муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава администрации                                                                              А.Е.Сафонов

Исп. Баритко Н.Л. 8 (81363)78-982

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 22 сентября 2026 г. № 3148

ФАКТИЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области

за 2025 год

РАЗДЕЛ 1.

Порядок и этапы формирования фактического топливно-энергетического баланса

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

1.1. Основания формирования фактического топливно-энергетического баланса муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год.

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее-Порядок).

1.2. Источники информации для формирования фактического топливно-энергетического баланса муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год.

В соответствии с разделом III Порядка для заполнения строк и столбцов фактического топливно-энергетического баланса муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее-ТЭБ) используется официальная статистическая информация, агрегированная по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения.

В связи с тем, что данные по обозначенным в п. 36-45 Порядка формам федерального статистического наблюдения представляются по Волховскому муниципальному району и/или Ленинградской области в целом с учетом обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в соответствии со ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 29.11.2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», использование данных сведений применительно к МО г. Волхов не представляется возможным.

Для заполнения строк и граф настоящего ТЭБ за 2025 год используется информация, предоставленная ресурсоснабжающими организациями, а также иными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории МО г. Волхов.

В связи с отсутствие сведений по объемам использованного в 2025 году на территории МО г. Волхов прочего твердого топлива, используемого на отопление индивидуального жилого фонда г. Волхова (дров), информация по однопродуктовому топливно-энергетическом балансу прочего твердого топлива (Приложение 6) приведена путем применения расчетного способа.

Расчет твердого топлива, используемого на отопление индивидуального жилого фонда г. Волхова (дров), произведен на основании следующих данных:

1. Согласно постановлению администрации Волховского муниципального района от 16.05.2025 № 1724 «Об окончании отопительного сезона 2024-2025г.г. на территории МО город Волхов», постановлению администрации Волховского муниципального района от 24.09.2025 № 3522 «О начале отопительного сезона 2025-2026г.г. на территории МО город Волхов», отопительный сезон в 2025 году составил 237 календарных дней.

2. Исходя из количества индивидуальных жилых домов (ИЖС):

- расположенных на территории МО г. Волхов – 2021 ед.;

- газифицированных в период до 31.12.2025 – 262 ед.;

- заключивших договора с ООО «ЛОГазинвест» на доставку баллонного газа – 94 шт.;

- пользующихся услугами ООО «ЛОГазинвест» по выездной торговле – 76 шт.

количество ИЖС, пользующихся дровами составляет:

2021-262-94-76 = 1 589 ед.

3. Средняя площадь индивидуального домовладения принята:

138 071,52 м2 : 2021 ед. =  68,30 м2.

4. Средние теплопотери, которые необходимо вернуть во время отопительного сезона, приняты в размере 50Вт/м2.

5. КПД печи принят 65%.

6. Теплотворность куба дерева (береза) принята равной 2371 кВт/м³.

Таким образом, за отопительный сезон на 1 ИЖС потребовалось:

- 68,30 м² × 50 Вт/м² × 237 дня × 24 часа (в сутках) = 19 424 520 Вт или 19425 кВт;

- 19425 кВт/ (2371 кВт/м³ × 0.01 × 65) = 19425/1541,15 =12,60 м3 дров;

- 12,60 м3 х 1 589 ед. = 20 021,40 м3 дров.

1.3. Этапы формирования фактического топливно-энергетического баланса муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год.

1.3.1. Сбор данных от ресурсоснабжающих и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории МО г. Волхов.

1.3.2. Определение расхода топливно-энергетических ресурсов (далее-ТЭР) на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам ТЭР.

1.3.3. Выполнение сравнительного анализа и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

1.3.4. Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидких ТЭР, природного газа, прочих видов твердых ТЭР, электрической и тепловой энергии.

1.3.5. Объединение данных однопродуктовых балансов в баланс и проверка данных баланса.

1.3.6. Составление фактического топливно-энергетического баланса муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год.

РАЗДЕЛ 2.

Общие положения.

ТЭБ за 2025 год (Приложение 1) формируется в единых энергетических единицах - тоннах условного топлива (далее – т.у.т.), в качестве которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы, на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо.

Коэффициенты перевода в тонны условного топлива приведены в Приложении 11 на основании данных Приложения № 3 Порядка.

ТЭБ за 2025 год составлен по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку.

ТЭБ за 2025 год содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию МО г. Волхов и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

ТЭБ состоит из девяти групп данных об отдельных видах ТЭР, которые формируются на основе однопродуктовых топливно-энергетических балансов.

Однопродуктовые топливно-энергетические балансы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год составлены в форме таблиц по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Порядку с учетом пункта 3 Порядка.

Однопродуктовые топливно-энергетические балансы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области отражают в натуральных единицах отдельные виды энергетических ресурсов и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

РАЗДЕЛ 3.

Состав фактического топливно-энергетического баланса

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области

за 2025 год.

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе угля (Приложение 2) включены данные об угле, используемом теплоснабжающими предприятиями АО «ЛОТЭК» и ОАО «РЖД».

Данные по однопродуктовому топливно-энергетическому балансу сырой нефти (Приложение 3) не представлены в связи с отсутствием на территории МО г. Волхов данного энергетического ресурса.

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе нефтепродуктов (Приложение 4) включены данные о нефтепродуктах, в том числе мазуте, дизельном топливе и бензине.

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе природного газа (Приложение 5) включены данные о природном газе, в том числе емкостном сжиженном газе.

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе прочего твердого топлива (Приложение 6) включены данные о видах твердого топлива ОАО «РЖД», а также используемого для отопления индивидуального жилого фонда г. Волхова.

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе гидроэнергии и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) (Приложение 7) включены данные об электрической энергии, произведенной гидроэлектростанции ПАО «ТГК-1» филиал «Невский» Каскад Ладожских ГЭС.

Данные по однопродуктовому топливно-энергетическому балансу атомной энергии (Приложение 8) не представлены в связи с отсутствием на территории МО г. Волхов данного энергетического ресурса.

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе электрической энергии (Приложение 9) включены данные об электрической энергии, предоставленные со стороны ОАО «РЖД», АО «ЛОТЭК», АО «ПСК», ОАО «РКС-энерго» и Волховского филиала АО «Апатит», за исключением объемов ТЭР, учтенных в столбце «Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)».

В однопродуктовом топливно-энергетическом балансе тепловой энергии (Приложение 10) включены данные о тепловой энергии, произведенной котельными АО «ЛОТЭК» и ОАО «РЖД».

РАЗДЕЛ 4.

Анализ фактического топливно-энергетического баланса

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

1. Потребление первичных энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов в 2025 году составило 360 381,095 т.у.т.

При этом:

- произведено энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов 161 928,024 т.у.т.;

- ввезено за территорию МО г. Волхов энергетических ресурсов 253 626,802 т.у.т.;

- вывезено за пределы МО г. Волхов –  55 368,250 т.у.т.

Запас топливно - энергетических ресурсов на конец 2024 г. составил – 194,519 т.у.т.

Таким образом, доля произведенных на территории МО г. Волхов энергетических ресурсов составила 44,93%, ввезенных на территорию МО г. Волхов (с учетом образовавшихся запасов и минусом объемов вывезенных ТЭР) – 55,07%.

Доля производства энергетических ресурсов распределился следующим образом:

- гидроэнергия – 38,04%;

- электрическая энергия – 21,49%;

- тепловая энергия – 37,17%;

- прочее твердое топливо – 3,30%.

Основная доля производства энергетических ресурсов пришлась на выработку электрической  и тепловой энергии.

Доля ввезенных энергетических ресурсов распределилась следующим образом:

- уголь – 0,33%;

- нефтепродукты, в том числе мазут, бензин и дизельное топливо – 2,25%;

- природный газ, в том числе сжиженный газ – 86,37%

- электрическая энергия – 11,05%.

Потребление первичной энергии распределилось следующим образом:

- уголь – 0,33%;

- нефтепродукты – 1,53%;

- природный газ – 60,79%;

- прочее твердое топливо – 1,48%;

- гидроэнергия – 1,73%;

- электрическая энергия – 17,43%;

- тепловая энергия – 16,70%.

2. Потребление конечных энергетических ресурсов на территории МО г. Волхов в 2025 году составило 207 889,638 т.у.т. и распределилось следующим образом:

- нефтепродукты – 0,29%;

- природный газ – 47,09%;

- прочее твердое топливо – 2,56%;

- гидроэнергия – 2,69%;

- электрическая энергия – 27,05%;

- тепловая энергия – 20,32%.

При этом:

- потребление нефтепродуктов в объеме 593,852 т.у.т. распределилось между железнодорожным (0,21%), автомобильным (97,23%)  и прочим (2,55%) транспортом;

- основная часть конечного потребления природного газа в объеме 97 903,155 т.у.т.  пришлась на нужды промышленности г. Волхова и составила 47,13%.

Оставшаяся часть природного газа в объеме 51 759,244 т.у.т. была потрачена на нужды населения (10,41%) и использование газа в качестве сырья и на нетопливные нужды  в объеме (89,59%);

- прочее твердое топливо в объеме 5 325,692 т.у.т. израсходовано на нужды отопления индивидуального жилого фонда г. Волхова;

- энергетические ресурсы гидроэнергии и НВИЭ в количестве 5 588,890 т.у.т. в полном объеме ушли на нужды промышленность в виде электрической энергии;

- электрическая энергия в объеме 56 240,908 т.у.т. была израсходована на нужды сельского хозяйства (0,17%), промышленности (18,92%), в сфере строительства (0,05%), транспорта (0,11%), в сфере услуг (10,78%), на нужды населения (6,88%), а также в качестве сырья и на нетопливные нужды (63,09%);

- тепловая энергия в объеме 42 237,141 т.у.т. была распределена между населением (77,93%) и сферой услуг (22,07%).

Разница между потреблением первичной энергии в объеме 360 381,095 т.у.т. и конечным потреблением энергетических ресурсов в объеме 207 889,638 т.у.т. составила 152 491,457 т.у.т. и была израсходована на:

- производство электрической энергии в объеме 16 749,680 т.у.т. (10,98%);

- производство тепловой энергии в объеме 114 397,290 т.у.т. (75,02%);

- собственные нужды теплоснабжающих организаций в объеме 12 341,274 т.у.т. (8,09%);

- потери при передаче электрической и тепловой энергии в объеме 9 003,213 т.у.т. (5,90%).

Приложение 1

ФАКТИЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области

за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь, т.у.т. | Сырая нефть, т.у.т. | Нефтепродукты, т.у.т. | Природный газ, т.у.т. | Прочее твердое топливо, т.у.т. | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии), т.у.т. | Атомная энергия, т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 339,764 | 61 597,940 | 0,000 | 34 804,772 | 60 185,548 | 161 928,024 |
| Ввоз | 2 | 840,192 | 0,000 | 5 698,472 | 219 067,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28 020,878 | 0,000 | 253 626,802 |
| Вывоз | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -55 368,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 55 368,250 |
| Изменение запасов | 4 | - 355,968 | 0,000 | 167,140 | - 5,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 194,519 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 196,160 | 0,000 | 5 531,332 | 219 072,952 | 5 339,764 | 6 229,690 | 0,000 | 62 825,649 | 60 185,548 | 360 381,095 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 749,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 749,680 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1 196,160 | 0,000 | 4 937,480 | 104 420,117 | 14,071 | 0,000 | 0,000 | 3 829,462 | 0,000 | 114 397,290 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 160,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 456,963 | 0,000 | 50 617,895 |
| Котельные | 8.2 | 1 196,160 | 0,000 | 4 937,480 | 56 259,185 | 14,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62 406,896 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 372,499 | 0,000 | 1 372,499 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь, т.у.т. | Сырая нефть, т.у.т. | Нефтепродукты, т.у.т. | Природный газ, т.у.т. | Прочее твердое топливо, т.у.т. | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии), т.у.т. | Атомная энергия, т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 640,800 | 0,000 | 2 755,279 | 8 945,195 | 12 341,274 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 003,213 | 9 003,213 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0000 | 0,000 | 593,852 | 97 903,155 | 5 325,692 | 5 588,890 | 0,000 | 56 240,908 | 42 237,141 | 207 889,638 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,100 | 0,000 | 95,100 |
| Промышленность | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46 143,911 | 0,000 | 5 588,890 | 0,000 | 10 640,649 | 0,000 | 62 373,450 |
| Строительство | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,986 | 0,000 | 28,986 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 | 0,000 | 593,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,119 | 0,000 | 656,970 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 | 0,000 | 1,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,418 | 0,000 | 35,679 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 | 0,000 | 577,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,198 | 0,000 | 581,621 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 | 0,000 | 15,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,503 | 0,000 | 39,670 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 061,947 | 9 323,396 | 15 385,342 |
| Население | 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 388,474 | 5 325,692 | 0,000 | 0,000 | 3 869,099 | 32 913,745 | 47 497,010 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46 370,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35 482,009 | 0,000 | 81 852,779 |

Приложение 2

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс угля

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь, т |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,000 |
| Ввоз | 2 | 1 094,000 |
| Вывоз | 3 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | - 463,500 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 557,500 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1 557,500 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 1 557,500 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,000 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 |
| Население | 18 | 0,000 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 |

Приложение 3

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс сырой нефти

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Сырая нефть, т |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,000 |
| Ввоз | 2 | 0,000 |
| Вывоз | 3 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,000 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,000 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,000 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 |
| Население | 18 | 0,000 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 |

Приложение 4

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс нефтепродуктов

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Мазут, т | Дизельное топливо, т | Бензин, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ввоз | 2 | 3 726,000 | 400,510 | 8,800 |
| Вывоз | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 122,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3 604,000 | 400,510 | 8,800 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 3 604,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельные | 8.2 | 3 604,000 | 0,000 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,000 | 400,510 | 8,800 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 | 400,510 | 8,800 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 | 0,870 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 | 389,180 | 8,800 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 | 10,460 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 5

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс природного газа

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Природный газ, тыс. м3 | Сжиженный газ, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Ввоз | 2 | 189 821,174 | 8,679 |
| Вывоз | 3 | 0,000 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 | - 3,635 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 189,821,174 | 12,304 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 14 514,454 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 90 485,370 | 0,000 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 41 733,910 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 48 751,460 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 | 0,000 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 84 821,350 | 12,304 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 39 986,058 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 | 0,000 |
| Население | 18 | 4 652,649 | 12,304 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 40 182,643 | 0,000 |

Приложение 6

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс прочего твердого топлива

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Прочее твердое топливо, м3 |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 20 074,300 |
| Ввоз | 2 | 0,000 |
| Вывоз | 3 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 20 074,300 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 52,900 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 52,900 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 20 021,400 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 |
| Население | 18 | 20 021,400 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 |

Приложение 7

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс гидроэнергии и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Гидроэнергия и НВИЭ, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 500 796,261 |
| Ввоз | 2 | 0,000 |
| Вывоз | 3 | - 450 148,376 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 50 647,885 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,000 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 5 209,756 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 45 438,129 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 45 438,129 |
| Строительство | 15 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 |
| Население | 18 | 0,000 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 |

Приложение 8

Однопродуктовый топливно-энергетический атомной энергии

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Атомная энергия, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,000 |
| Ввоз | 2 | 0,000 |
| Вывоз | 3 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,000 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,000 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 0,000 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,000 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 0,000 |
| Население | 18 | 0,000 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 |

Приложение 9

Однопродуктовый топливно-энергетический электрической энергии

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 282 965,622 |
| Ввоз | 2 | 227 812,015 |
| Вывоз | 3 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 510 777,637 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 31 133,838 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 19 975,307 |
| Котельные | 8.2 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 11 158,531 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 22 400,645 |
| Потери при передаче | 11 | 0,000 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 457 243,154 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 773,170 |
| Промышленность | 14 | 86 509,343 |
| Строительство | 15 | 235,660 |
| Транспорт и связь | 16 | 513,160 |
| Железнодорожный | 16.1 | 279,820 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 34,130 |
| Прочий | 16.4 | 199,210 |
| Сфера услуг | 17 | 49 284,120 |
| Население | 18 | 31 456,086 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 288 471,615 |

Приложение 10

Однопродуктовый топливно-энергетический тепловой энергии

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области за 2025 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 420 877,960 |
| Ввоз | 2 | 0,000 |
| Вывоз | 3 | 0,000 |
| Изменение запасов | 4 | 0,000 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 420 877,960 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,000 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,000 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,000 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,000 |
| Котельные | 8.2 | 0,000 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,000 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0,000 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,000 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,000 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,000 |
| Собственные нужды | 10 | 62 553,810 |
| Потери при передаче | 11 | 62 959,530 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 295 364,620 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,000 |
| Промышленность | 14 | 0,000 |
| Строительство | 15 | 0,000 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,000 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,000 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,000 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,000 |
| Прочий | 16.4 | 0,000 |
| Сфера услуг | 17 | 65 198,570 |
| Население | 18 | 230 166,050 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,000 |

Приложение 11

Коэффициенты

перевода в тонны условного топлива

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Дрова для отопления | м3 | 0,266 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. м3 | 1,154 |
| Газ сжиженный | тыс. м3 | 1,570 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |